辅导员检查学生公寓消防安全工作实施方案

根据《关于进一步加强学生公寓消防安全工作的通知》（校发[2012]60号）文件精神及要求，为进一步确保我校学生公寓的消防安全，提高广大学生安全防范意识，从而创造一个安全、和谐、稳定、舒适的学习、生活环境，学生处组织辅导员对学生宿舍开展消防安全检查工作，具体安排如下：
一、检查时间

每周一至周五早8:10

二、检查形式

1、大学院（5名及5名以上辅导员），保证每天至少有一名辅导员深入宿舍开展工作。
2、小学院（少于5名辅导员），可根据本学院实际情况，保证每名辅导员每周至少深入一次宿舍开展工作。
三、检查内容

1、宿舍内是否有乱拉乱接电线、使用各类不安全电器设备，特别是热得快、电炉子、电磁炉等大功率电器现象。

2、宿舍内是否存放易燃易爆等物品。

3、宿舍内死角是否堆放纸箱、废纸、塑料瓶等废弃物。

4、其它容易引发火灾的安全隐患等。
四、工作要求

1、辅导员要深入到学生中开展正面教育工作，加强学生的安全意识，加大安全管理制度和自救知识宣讲工作，使学生在意外事故发生时，能够采取正确的方式方法进行自我保护，降低意外事故造成的损失。

2、辅导员要重点强调寝室内的用电安全、防火安全，说明使用违章电器的危害性，使学生充分认识到安全问题的重要性，自觉遵守学生宿舍的安全防火管理制度。

3、辅导员要针对在检查过程中发现的安全隐患情况，采取有力措施予以清理，及时消除安全隐患。

4、辅导员要对重点学生做好面对面的安全教育工作，同时做好工作记录。
学生工作处

2012年5月10日
